## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 29
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул. Д. Событий 20 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | н./уст. | г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | н./уст.
6. Степень фактического износа |  | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 2
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  |  | 580.284 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 179.1 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 167.9 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 125.5 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 229.248 | кв. м.
24. Площадь кровли | 229.248 | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
112.5
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
в) без покрытия | 112.5 | кв. м.
г) газон | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  | н./уст.
27. Количество проживающих | 8
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый ленточный |  | трещины, выбоины, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Бревенчатые |  | осадка, гниль нижних венцов
3. Перегородки |  | деревянные |  | гниль, осадка
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянные отепленные |  | гниль, прогиб балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по дерев.обреш. |  | трещины, гниль обрешетки, прогиб стропил
6. Полы |  | дощатые по лагам, окрашенные |  | деформация, гниль, щели
7. Проемы
окна |  | деревянные, глухие, двухстворчатые |  | гниль рам, колод, осадка, деформация
двери |  | простые в шпунт |  | трещены гниль
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, побелка, покраска |  | трещины в штукатурке, отваливается
наружная |  | обшит |  | трещины
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | нет
телефонные сети и оборудование |  | нет
сети проводного радиовещания |  | есть
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть
холодное водоснабжение |  | есть
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | нет |  | выгребная яма
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | нет
отопление (от домовой котельной) печи |  | есть |  | печное
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | есть |  | гниль
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 29
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | [16 empty] | 1 | 0.62
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Д. Событий 20 А
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 1006.918 |  | 0.49976
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 800.5214 |  | 0.39732
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 2097.7886 |  | 1.0412
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 16332.9484 |  | 8.1065
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2141.3736 |  | 1.0628
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 183.7164 |  | 0.091183
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1010.7666 |  | 0.50167
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 977.54 |  | 0.48518
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 467.0246 |  | 0.2318
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 135.2759 |  | 0.067141
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 324.9131 |  | 0.16126
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 614.514 |  | 0.305
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 26093.3006 |  | 12.9508
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 3131.1961 |  | 1.5541
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 29224.4966 |  | 14.5049
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 29
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
[21 empty] | Д.В. Гришак | Д.В. Гришак
664025, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[10 empty] | " | [5 empty] | " | [8 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
ул. Д. Событий 20 А
1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
|  |  |  | Периодичность | [13 empty] | Годовая плата (рублей) |  |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка | [6 empty] | раз(а) в неделю
| 2. Очистка и влажная уборка мусорных камер | [6 empty] | раз(а) в неделю
| 3. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | [6 empty] | раз(а) в месяц
| 4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | [6 empty] | раз(а) в год
| 5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | [6 empty] | раз(а) в год
| 6. Уборка чердачного и подвального помещений | [6 empty] | раз(а) в год
| 7. Подготовка зданий к праздникам | [6 empty] | раз(а) в год
8. Очистка и помывка фасадов зданий
9. Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 10. Подметание земельного участка в летний период | [6 empty] | раз(а) в неделю
11. Полив тротуаров
| 12. Уборка мусора с газона, очистка урн | [6 empty] | раз(а) в неделю
| 13. Уборка мусора на контейнерных площадках | [6 empty] | раз(а) в неделю
| 14. Полив газонов | [6 empty] | раз(а) в год
| 15. Стрижка газонов | [6 empty] | раз(а) в год
| 16. Подрезка деревьев и кустов | [6 empty] | раз(а) в год
17. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
| 18. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | [6 empty] | раз(а) в неделю
| 19. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не
[5 empty] | позднее | [9 empty] | часов
после начала снегопада
| 20. Ликвидация наледи |  |  |  | по мере необходимости.
| 21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |  |  | по мере необходимости
III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта
| 22. Вывоз твердых бытовых отходов | [6 empty] | раз(а) в неделю
23. Вывоз крупногабаритного мусора
| 24. Содержание лифта(ов) |  |  |  | режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно
(указать
период работы)
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 25. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | [6 empty] | раз(а) в год
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств |  |  |  | прочистка канализационного
[5 empty] | лежака | [9 empty] | раз(а)
в год. Проверка исправности канализационных
[5 empty] | вытяжек | [9 empty] | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
[5 empty] | каналах | [9 empty] | раз(а)
в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
раз(а) в год
27. Регулировка и наладка систем отопления
| 28. Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  |  |  | количество и тип приборов, требующих проведения проверки
[5 empty] | или ремонта, | [11 empty] | шт.
VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 29. Устранение аварии |  |  |  | на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в
[5 empty] | течение | [8 empty] | минут,
на системах канализации в течение
минут, на
системах энергоснабжения в
[5 empty] | течение | [8 empty] | минут
после получения заявки диспетчером
| 30. Выполнение заявок населения |  |  |  | протечка кровли
сутки(ок),
нарушение водоотвода
суток,
замена разбитого
[5 empty] | стекла | [5 empty] | сутки(ок),
неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования
суток,
неисправность электрической проводки оборудования
часов,
неисправность лифта
часов с момента
получения заявки
VII. Прочие услуги
| 31. Дератизация | [6 empty] | раз(а) в год
| 32. Дезинсекция | [6 empty] | раз(а) в год
33. Обслуживание сетей радиовещания
34. Обслуживание антенного хозяйства
35. Предоставление услуг телекоммуникаций
36. Установка контейнера для ТБО
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
|  |  | Перечень работ, материалы |  |  | Объем работ | [6 empty] | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | [5 empty] | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
1. Устранение повреждений фундаментов
2. Осушение
3. Устранение замачивания грунта под фундаментом
4. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей
5. Устранение осадок фундаментов
| 6. Устранение причин деформации фундаментов |  |  |  |  | 1 м3 | [6 empty] | 4550 | [5 empty] | 2.2583 |  |  |  |  | 5 лет
7. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
8. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента
9. Восстановление (ремонт) приямков
10. Восстановление (ремонт) отмостки
11. Восстановление (ремонт) гидроизоляции
12. Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты
Каменные, кирпичные, железобетонные стены
13. Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
14. Восстановление теплозащиты стен
15. Модернизация теплоизоляции стен
16. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
17. Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок
18. Восстановление несущей способности стен
19. Устранение деформации стен и перегородок
20. Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения
21. Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
22. Восстановление (ремонт) облицовки плиткой
23. Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
24. Окраска фасадов
25. Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры
26. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
27. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)
28. Защита стальных элементов от коррозии
29. Окраска стен помещений общего пользования
Деревянные стены
30. Устранение крена, просадок, выпучивания стен
31. Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми
32. Восстановление (ремонт) стен, поврежденных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми
33. Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах
34. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
35. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки
36. Восстановление и модернизация теплозащиты стен
37. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин
38. Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения
39. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
40. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)
41. Защита стальных элементов от коррозии
42. Окраска стен помещений общего пользования
Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
43. Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров
44. Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров
45. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров
46. Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий
47. Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров
Перекрытия
48. Устранение повреждений перекрытий
49. Восстановление теплотехнических свойств
50. Восстановление акустических свойств перекрытий
51. Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)
52. Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов
53. Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми
54. Усиление перекрытий
55. Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий
56. Устранение смещения несущих конструкций
57. Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия
Полы
58. Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
59. Восстановление защитно-отделочного покрытия пола
60. Окраска деревянных полов
61. Ремонт полов
Перегородки
62. Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
63. Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок
64. Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок
65. Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
66. Восстановление облицовки перегородок
67. Окраска перегородок
Крыши
68. Устранение протечек кровли
69. Ремонт, модернизация кровли
70. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)
71. Окраска металлической кровли
72. Покрытие мягких кровель защитными мастиками
73. Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях
74. Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше
75. Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
76. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
77. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
78. Восстановление (ремонт) дефлекторов
79. Восстановление (ремонт) выходов на крышу
80. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
81. Восстановление (ремонт) систем водоотвода
82. Ремонт примыканий и заделка стыков
83. Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
Окна, двери, световые фонари
84. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
85. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
86. Замена дверей в помещениях общего пользования
87. Замена окон в помещениях общего пользования
88. Утепление дверей в помещениях общего пользования
89. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов
Лестницы
90. Ремонт металлических косоуров
91. Устранение повышенных прогибов площадок и маршей
92. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
93. Ремонт, замена перил
94. Окраска металлических элементов лестниц
95. Устройство, ремонт пандусов
Печи
96. Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
97. Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей
98. Ремонт печей, в том числе топливной камеры, дымоходов, топочной арматуры
99. Перекладка печей
Теплоснабжение
100. Ремонт, замена котлов
101. Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей
102. Ремонт, промывка отопительных элементов
103. Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов
104. Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
105. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
106. Ремонт элеваторного узла
107. Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
Горячее водоснабжение
108. Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения
109. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета
110. Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
111. Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения
112. Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
Газоснабжение
113. Ремонт сетей внутридомовых сетей газоснабжения
114. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования
115. Ремонт газоиспользующего оборудования
Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
116. Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
117. Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
118. Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
119. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей
120. Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
121. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
122. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования (замена лампочек)
Водопровод и водоотведение
123. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
124. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации
125. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения
126. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
Мусоропроводы
127. Ремонт загрузочных люков
128. Ремонт ствола мусоропровода
Лифты
129. Ремонт, замена кабины лифта
130. Ремонт дверей лифта
131. Ремонт, замена механического и иного оборудования
Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
132. Ремонт, замена антенного оборудования
133. Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, телефона, иных коммуникационных сетей
Объекты внешнего благоустройства
134. Ремонт объектов внешнего благоустройства
135. Строительство объектов внешнего благоустройства
Прочие работы
136. Проведение энергоаудита здания
| Итого | [11 empty] | 4550 | [5 empty] | 2.2583