## Приложение 1
Приложение №1
Утверждаю:
Зам. мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г. Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
|  |  |  | тел. 52-02-23 | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
АКТ
о составе и состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | [5 empty] | тер. 5168 км ВСЖД, д. 1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки | [5 empty] | 1985
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | на 12.07.1997 | 50%
6. Степень фактического износа | [5 empty] | 0%
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей (надземных) | [5 empty] | 1
10. Наличие подвала |  |  |  |  | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды
13. Наличие мезонина
14. Количество квартир |  |  |  | 3 | 9 | комнат(ы)
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | [5 empty] | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания | [5 empty] | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | [5 empty] | нет
18. Строительный объем |  |  |  |  | 884 | куб. м.
19. Площадь: | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  |  |  |  | 224.2 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 224.2 | кв. м. | 224.2
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  |  |  | 140.1 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц |  |  |  |  | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши | [5 empty] | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | [5 empty] | 197.296
а) с усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 19.7296 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 63.1347 | кв. м.
в) без покрытия |  |  |  |  | 114.4317 | кв. м. | 197.296
г) газон |  |  |  |  | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | [5 empty] | нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено­вание конструк­тивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бетонный ленточный |  | удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | кирпичные |  | удовлетворительное
3. Перегородки |  | кирпичные
4. Перекрытия |  | ж/бетонныое |  | удовлетворительное
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по деревянной обрешетке |  | удовлетворительное
6. Полы |  | дощатые |  | удовлетворительное
7. Проемы
окна |  | двойные створчатые |  | хорошее
двери |  | филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | побелка, штукатурка, окраска |  | хорошее
наружная |  | без отделки
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
телевидение
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | хорошее
холодное водоснабжение |  | есть |  | хорошее
горячее водоснабжение |  | из системы отопления |  | хорошее
водоотведение |  | выгребная яма
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) |  | есть |  | хорошее
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца
Заместитель председателя комитета – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
"_______" ______________________ 201___ г. | [5 empty] | С.А. Лебедев
М.П. |  |  |  | (подпись) |  | (ФИО)
Note on G52: lo_ierusalimova: газон беру как 1/3 земельного участка категории Б

## Перечень
Приложение №2
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
|  | тел. 52-02-23 | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
тер. 5168 км ВСЖД, д. 1
Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общей площади в месяц, руб.
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 1448.0347 | 0.53822
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - не менее 2-х раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей
1. ФУНДАМЕНТ
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; ремонт просевшей отмостки
2. ПОДВАЛ
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. СТЕНЫ
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. КРЫШИ
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
6. ЛЕСТНИЦЫ
7. ФАСАД
8. ПЕРЕГОРОДКИ
9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
10. ПОЛЫ
11. ОКНА, ДВЕРИ
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 10023.4491 | 3.7256
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - не менее 2-х раз в год. Ремонт по мере необходимости
12. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
13. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (и/или коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных услуг
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования тепловых пунктов.
14. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
15. СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, ГВС)
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); промывка, регулировка и наладка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
16. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, освещение мест общего пользования, ремонт неисправного осветительного оборудования в местах общего пользования.
17. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТА
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 101265.4422 | 37.6395
20. Санитарное содержание мест общего пользования
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов - 5 раза в неделю, мытье полов в помещениях общего пользования 1 раз в неделю.
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон - 2 раза в год.
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме - 4 раза в год
Содержание земельного участка (работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома)
21. В холодный период года:
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
по мере необходимости (начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада)
22. В теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории, уборка мусора с газона - 5 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок - по мере заполнения
уборка и выкашивание травы - 2 раза в летний период
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - по мере необходимости
очистка металлической решетки и приямков - 1 раз в неделю
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров согласно договору по графику вывоза; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов и бытовых сточных вод из септиков,
24. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения: постоянно
выполнение требований пожарной безопасности, осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
25. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения
ИТОГО |  | 112736.9259 | 41.9034