## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Маяковского,8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | жилой дом
4. Год постройки | н/у
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 48%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта | н/у
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 2
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 768 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 240.7 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 166.8 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 110.9 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 49.5 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 628.1
а) с усовершенствованным покрытием | 0 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 628.1 | кв. м.
в) газон | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 9 | чел.
27. Площадь крыши | 160 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 160
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | Каменный ленточный | трещины в цоколе
2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | трещины в дереве
3. Перегородки | Деревянные
4. Перекрытия
чердачное | деревянное отепленное | трещины, незначительный прогиб
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер | трещины в обрешетке
6. Полы | дощатые окрашенные | Щели, местами неровности
7. Проемы
окна | двойные глухие, створные | трещины в переплетах, гниль
двери | простые филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка окраска, | трещины,износ окраски в обшивке
наружная | обшит с 4-х сторон тесом,окрашен
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод | -
лифт | -
вентиляция
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | есть
холодное водоснабжение | есть
горячее водоснабжение
водоотведение | есть
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | центральное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы | -
АГВ | -
(другое)
11. Крыльца
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Маяковского,8 |  |  | 166.8 | 110.9
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 8409.4176 | 6.3191
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 4110.2862 | 2.0535 | 3.0886 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 468.7363 | 0.23418 | 0.35222
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 0 | 0 | 0
10. Освещение мест общего пользования | 10.9167 | часов в сутки | 623.9858 | 0.31174 | 0.46888
11. Вывоз твердых бытовых отходов | 6 | раз(а) в неделю | 3206.4093 | 1.6019 | 2.4094
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 16551.0297 | 12.4369
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 | раз(а) в год | 13365.371 | 6.6773 | 10.0431 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 1663.3469 | 0.83101 | 1.2499 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 1223.7218 | 0.61137 | 0.91954 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | раз(а) в 3 года | 298.59 | 0.14918 | 0.22437 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 3817.1585 | 2.8683
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 615.1602 | 0.30733 | 0.46225
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.095973 | 0.14435
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.22375 | 0.33653
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 1801.44 | 0.9 | 1.3537 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 360.288 | 0.18 | 0.27073 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 400.32 | 0.2 | 0.30081
V. Итого расходы |  |  | 28777.6057 | 14.3773
Управленческие расходы |  |  | 2877.7606
Всего расходы |  |  | 31655.3663 | 15.815 |  | 31655.3663
изменена площадь | 0 | 166.8 | 28855.3228 | 14.4161 |  | конкурс 2008 | 109.7% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 24453.6634 | 12.2171 |  | без НДС | 129.5%
пост
|  |  | 17934.336 | 8.96 |  | пост | 176.5% |  |  | пост без НДС
|  |  | 13721.0303 | 6.855 |  | субсидия

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 110.9 | 166.8
Маяковского,8
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 3382.8338 | 1.6901
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 747.6521 | 0.37353
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 1135.9322 | 0.56751
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 5266.418 | 2.6311