## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51, 52-03-77
"_____" ________________ 2012 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | ул. Гоголя, д.53/5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 38:36:000033:000025:401:001:020261830
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки | 2005
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей | 5
10. Наличие подвала | есть
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество жилых комнат | 53 секции 103 комнаты
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 8320 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 2379.3 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 1786.4 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 1264.5 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 496.7 | кв. м.
20. Количество лестниц | 2 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 185.7 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 336 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 993.4 | кв. м.
Подвал | 496.7
Чердак | 496.7
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 4320
а) с усовершенствованным покрытием | 1310 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка | 10 | кв. м.
б) без покрытия | 310 | кв. м.
в) газон | 2700 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 176 | чел.
27. Площадь крыши | 840 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 840
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | железобетонный | хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | хорошее
3. Перегородки | железобетонные | хорошее
4. Перекрытия
чердачное | железобетонные | хорошее
междуэтажные | железобетонные | хорошее
подвальные | железобетонные | хорошее
(другое)
5. Крыша | шифер | хорошее
6. Полы | линолиум: по дереву (1 этаж); по бетонной стяжке (2-5 этаж) | хорошее
7. Проемы
окна | стеклопакеты пластиковые | хорошее
двери | деревянные | хорошее
(другое)
8. Отделка
внутренняя | покраска, побелка | удовл.
наружная | декоративная плитка и покраска | хорошее
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | -
электроплиты | есть | хорошее
телефонные сети и оборудование | есть | хорошее
сети проводного радиовещания | есть | хорошее
сигнализация | пожарная | хорошее
мусоропровод | -
лифт | -
вентиляция | есть | удовл.
(другое) телевидение | поддоны в душевых | хорошее
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | есть | хорошее
холодное водоснабжение | центральное | хорошее
горячее водоснабжение | центральное | хорошее
водоотведение | центральное | хорошее
газоснабжение | -
отопление (от внешних котельных) | центральное | хорошее
отопление (от домовой котельной) печи | -
калориферы | -
АГВ | -
(другое) | ТП оборудован автоматикой | хорошее
11. Крыльца | есть | удовлитворительное
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Ирктска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012 г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51, 52-03-77
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  |  | ул. Гоголя, д.53/5 |  |  | 1786.4 | 1264.5
|  | Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб.
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  | 209052.0165 | 9.7355 | 13.777 | 209052.0165 | 13.777
1 | 1. Влажное подметание полов в помещениях общего пользования | 5 | раз(а) в неделю | 79438.4976 | 3.7057 | 5.2352 |  |  | 124467.0517 | 10372.2543 | 7304.4044
2 | 2. Мытье полов в помещениях общего пользования | 4 | раз(а) в месяц | 33294.3402 | 1.5531 | 2.1942
3 | 3. Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 2850.1125 | 0.13295 | 0.18783
4 | 4. Обметание пыли с потолков | 1 | раз(а) в год | 353.4151 |  | 0.023291
5 | 5. Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов в помещениях общего пользования, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 | раз(а) в год | 1682.24 | 0.078474 | 0.11086
6 | 6. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металической решетки и приямка | 1 | раз(а) в неделю | 6848.4464 | 0.31947 | 0.45133
7 | 7. Уборка чердачного и подвального помещений от мусора | 1 | раз(а) в год | 1000 | 0.046649 | 0.065902
8 | 8. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 2731.32 | 0.12741 | 0.18
9 | 9. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 2731.32 | 0.12741 | 0.18
10 | 10. Вывоз жидких бытовых отходов |  | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
11 | 11. Вывоз твердых бытовых отходов | 2.3354 | раз(а) в неделю | 73989.6759 | 3.4515 | 4.8761
12 | 12. Освещение мест общего пользования | 10.0833 | часов в сутки | 4132.6488 | 0.19278 | 0.27235
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 128059.2476 | #DIV/0! | 8.4394 | 128059.2476 | 8.4394 |  | 10671.604 | 7515.2141
13 | 13. Подметание земельного участка в летний период | 3 | раз(а) в неделю | 10855.069 | 0.50638 | 0.71537
14 | 14. Уборка мусора с газона | 1 | раз(а) в неделю | 5213.1412 | 0.24319 | 0.34356
15 | 15. Очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 354.2933 |  | 0.023349
16 | 16. Уборка отмостки | 1 | раз(а) в неделю | 0 |  | 0
| 17. Стрижка газонов | 1 | раз(а) в год | 1602.7675 |  | 0.10563
17 | 18. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
18 | 19. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 | раз(а) в неделю | 52425.3295 | 2.4456 | 3.4549
19 | 20. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 48600.9894 | 2.2672 | 3.2029
20 | 21. Посыпка территории | 0.5 | раз в сутки во время гололеда | 5034.4736 | 0.23485 | 0.33178
21 | 22. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 3973.1841 | #DIV/0! | 0.26184
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 42044.0781 | 1.9613 | 2.7708 | 42044.0781 | 2.7708
22 | 23. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
23 | 24. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка, испытание, регулировка системы. | 1 | раз(а) в год | 32033.5177 | 1.4943 | 2.1111
25 | 25. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 1 | раз(а) в год | 1308.2024 | 0.061026 | 0.086213
26 | 26. Утепление и прочистка вентиляционных каналов | 1 | раз(а) в 3 года | 8702.358 | 0.40595 | 0.5735
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  | 292392.105 | #DIV/0! | 34.6141 | 292392.105 | 34.6141
27 | 27. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год.
|  | 1 | раз(а) в год. | 413.2881 | 0.019279 | 0.027237
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
|  | 1 | раз(а) в год. | 9610.0585 | 0.4483 | 0.63332
Проверка заземления оболочки электрокабеля
|  | 4 | раз(а) в год. | 6265.8861 | 0.2923 | 0.41294
Замеры сопротивления изоляции проводов
|  | 4 | раз(а) в год | 13072.7152 | 0.60983 | 0.86152
| 28. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 11867.393 | #DIV/0! | 0.78209
| 29. Ремонт общего имущества дома | 1 | раз(а) в 3 года |  |  | 15.3449
| Ремонт лестничных маршей | 1 | раз(а) в 3 года | 67509.8967 |  | 4.4491 |  | 202529.69 | 3
| Ремонт коридоров и смена дверей | 1 | раз(а) в 3 года | 125107.2533 |  | 8.2448 |  | 375321.76 | 3
| Электромонтажные работы | 1 | раз(а) в 3 года | 7505.3433 |  | 0.49462 |  | 22516.03 | 3
| Ремонт хоз. комнат | 1 | раз(а) в 3 года | 30810.5267 |  | 2.0305 |  | 92431.58 | 3
| Ремонт слуховых окон в чердачном помещении | 1 | раз(а) в 3 года | 7394.5633 |  | 0.48732 |  | 22183.69 | 3
| 30. Содержание и поверка приборов учета | 1 | раз(а) в 4 года | 1909.9008 |  | 0.12587
29 | 31. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 10925.28 | 0.50965 | 0.72
| VI. Всего расходы |  |  | 671547.4472 |  | 44.2565 | #REF! | #REF!
30 | Управленческие расходы |  |  | 629251.3521 | 29.3538 | 41.469 |  |  | 93.7%
| в т.ч. содержание вахтеров, заведущей |  |  | 562096.6074
| VI. Всего | [5 empty] | #REF! | #REF!
| Всего |  |  | 1300798.7994 | 60.6806 | 85.7255 |  |  |  |  | 100%
| Зместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска |  | Д.В.Козлов
|  |  |  | 1300798.8 | 60.6806 | 85.7255 | 4.2245e-08 |  |  |  | конкурс 2008
|  |  |  | -0.00064103 | -2.9903e-08 | -4.2245e-08 |  |  |  |  | пост
|  |  | без НДС | 44.4492 | -2.5342e-08 | 1264.5 | 674471.4407 |  |  |  | пост без НДС

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 1264.5 | 1264.5
ул. Гоголя, д.53/5
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | по мере надобности | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 3925.1736 | 0.25868
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
Установка и автоматизация теплового пункта с пусконаладочными работами |  |  | 200000 | 13.1804
Монтаж стандартного окна из ПВХ профиля (глухое поворотно-откидное 1320х1450) | шт |  |  | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 11867.393 | 0.78209
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 215792.5666 | 1.0408
16.59%
|  |  | 260159.7599 | 0.2