## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Профсоюзная, 77-5Б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | н./уст.
4. Год постройки | 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 59%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта | нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 2
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 10
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 2410 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 647.7 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 598 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 348.5 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 49.7 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 1360
а) с усовершенствованным покрытием | 53 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 617 | кв. м.
в) газон | 690 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 37 | чел.
27. Площадь крыши | 327.2 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 327.2
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | кирпичный ленточный | трещины, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | сырость, трещины, гниль
3. Перегородки | деревянные
4. Перекрытия
чердачное | деревянные отепленные | трещины, прогибы балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер | трещины, сколы
6. Полы | деревянные | щели, износ окраски
7. Проемы
окна | деревянные дв. двухстворные | трещины, щели
двери | филенчатые | деформация
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка, окраска, побелка, обшиты тесом, окраска | трещины, износ окраски, отстав. шт.-ки
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | есть
электроплиты | нет
телефонные сети и оборудование | нет
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация | нет
мусоропровод | нет
лифт | нет
вентиляция | есть
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | открытая проводка
холодное водоснабжение | есть
горячее водоснабжение | есть
водоотведение | есть
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | центральное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы | нет
АГВ | нет
(другое) | нет
11. Крыльца
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Профсоюзная, 77-5Б |  |  | 598 | 348.5
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 24542.9901 | 5.8687
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 4252.0074 | 0.59253 | 1.0167 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 3109.9009 | 0.43338 | 0.74364
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 1411.8727 | 0.19675 | 0.33761
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 1963.3184 | 0.2736 | 0.46947
10. Освещение мест общего пользования | 10.9167 | часов в сутки | 623.9858 | 0.086955 | 0.14921
11. Вывоз твердых бытовых отходов | 6 | раз(а) в неделю | 13181.9049 | 1.8369 | 3.1521
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 36239.0031 | 8.6655
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 | раз(а) в год | 32754.7545 | 4.5645 | 7.8323 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 1663.3469 | 0.23179 | 0.39774 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 1223.7218 | 0.17053 | 0.29262 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | раз(а) в 3 года | 597.1799 | 0.083219 | 0.1428 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 11055.5507 | 2.6436
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 1230.3204 | 0.17145 | 0.29419
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.02677 | 0.045935
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.062409 | 0.10709
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 6458.4 | 0.9 | 1.5443 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 1291.68 | 0.18 | 0.30887 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 1435.2 | 0.2 | 0.34319
V. Итого расходы |  |  | 71837.5439 | 10.0108
Управленческие расходы |  |  | 7183.7544
Всего расходы |  |  | 79021.2983 | 11.0119 |  | 79021.2983
изменена площадь | 0 | 598 | 69217.9573 | 9.6458 |  | конкурс 2008 | 114.2% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 58659.2859 | 8.1744 |  | без НДС | 134.7%
пост
|  |  | 58627.92 | 8.17 |  | пост | 134.8% |  |  | пост без НДС
|  |  | 20393.3783 | 2.8419 |  | субсидия

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 348.5 | 598
Профсоюзная, 77-5Б
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 3396.5018 | 0.47331
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 1528.9486 | 0.21306
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 2322.9813 | 0.32372
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 7248.4316 | 1.0101
9.173%