## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Чайковского 29
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | жилой дом
4. Год постройки | 1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 47%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта | н/у
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 2
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 1624 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 399.5 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 399.5 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 264.5 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 59.4 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 963
а) с усовершенствованным покрытием | 435 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 313 | кв. м.
в) газон | 215 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 16 | чел.
27. Площадь крыши | 330.5 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 330.5
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | бутовый ленточный | Трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | трещины
3. Перегородки | деревянные
4. Перекрытия
чердачное | деревянное отепленное | прогиб балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер | сколы
6. Полы | деревянные | износ окраски, трещины
7. Проемы
окна | 2-е створные и глухие, двойные | в подоконниках трещины
двери | простые
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка покраска, побелка, обшиты, окрашены. | трещины, износ окраски
наружная | обшит с 4-х сторон тесом,окрашен
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | нет
электроплиты | есть
телефонные сети и оборудование | есть
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация | нет
мусоропровод | нет
лифт | нет
вентиляция | нет
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | открытая проводка
холодное водоснабжение | есть
горячее водоснабжение | есть
водоотведение | есть
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | центральное
отопление (от домовой котельной) печи | нет
калориферы | нет
АГВ | нет
(другое) | нет
11. Крыльца |  | щели, трещины
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Чайковского 29 |  |  | 399.5 | 264.5
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 39199.9934 | 12.3503
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 3792.0174 | 0.79099 | 1.1947 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 1294.3144 | 0.26999 | 0.40779
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 11624.552 | 2.4248 | 3.6624
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 16164.8406 | 3.3719 | 5.0929
10. Освещение мест общего пользования | 10.9167 | часов в сутки | 623.9858 | 0.13016 | 0.19659
11. Вывоз твердых бытовых отходов | 6 | раз(а) в неделю | 5700.2832 | 1.189 | 1.7959
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 20445.8804 | 6.4417
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 | раз(а) в год | 17912.7413 | 3.7365 | 5.6436 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 831.6735 | 0.17348 | 0.26203 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 1223.7218 | 0.25526 | 0.38555 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | раз(а) в 3 года | 477.7439 | 0.099655 | 0.15052 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 7760.5266 | 2.445
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 984.2564 | 0.20531 | 0.3101
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.040071 | 0.060523
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.093419 | 0.1411
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 4314.6 | 0.9 | 1.3594 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 862.92 | 0.18 | 0.27187 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 958.8 | 0.2 | 0.30208
V. Итого расходы |  |  | 67406.4004 | 14.0606
Управленческие расходы |  |  | 6740.64
Всего расходы |  |  | 74147.0404 | 15.4666 |  | 74147.0404
изменена площадь | 0 | 399.5 | 74124.9131 | 15.462 |  | конкурс 2008 | 100% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 62817.723 | 13.1034 |  | без НДС | 118%
пост
|  |  | 51104.04 | 10.66 |  | пост | 145.1% |  |  | пост без НДС
|  |  | 23043.0004 | 4.8066 |  | субсидия

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 264.5 | 399.5
Чайковского 29
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 4059.4005 | 0.84677
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 1544.3689 | 0.32215
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 2346.4099 | 0.48945
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 7950.1793 | 1.6584