## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
| "_____" ________________ 2011 г. | 2012г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Челнокова 6 |  | 1. Адрес многоквартирного дома | Челнокова 6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  | 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | жилой дом
4. Год постройки | н/у |  | 3. Серия, тип постройки
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 50% | 4. Год постройки | н/у
6. Степень фактического износа |  |  | 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 50%
7. Год последнего капитального ремонта | н/у |  | 6. Степень фактического износа
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |  | 7. Год последнего капитального ремонта
9. Количество этажей | 1 |  | 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
10. Наличие подвала | нет |  | 9. Количество этажей | 1
11. Наличие цокольного этажа | нет |  | 10. Наличие подвала | нет
12. Наличие мансарды | нет |  | 11. Наличие цокольного этажа | нет
13. Наличие мезонина | нет |  | 12. Наличие мансарды | нет
14. Количество квартир | 4 |  | 13. Наличие мезонина | нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет | 14. Количество квартир | 4
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет | 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет | 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
18. Строительный объем | 770 | куб. м. | 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
19. Площадь: |  |  | 18. Строительный объем | 770 | куб. м.
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |  |  | 19. Площадь:
клетками | 175.1 | кв. м. | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 175.1 | кв. м. | клетками | 175.1 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 109.2 | кв. м. | б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 175.1 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м. | жилых помещений (жилая площадь комнат) | 175.1 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м. | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 109.2 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт. | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м. | 20. Количество лестниц | 0 | шт.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м. | 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м. | 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 0 |  | 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
а) с усовершенствованным покрытием | 0 | кв. м. | 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 0
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м. | а) с усовершенствованным покрытием | 0 | кв. м.
б) без покрытия |  | кв. м. | в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
в) газон |  | кв. м. | б) без покрытия |  | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  | в) газон |  | кв. м.
26. Количество проживающих | 21 | чел. | 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Площадь крыши | 360 | кв. м. | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Металлическая кровля
Мягкая кровля |  |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
Асбоцементная кровля | 360 |  | 1. Фундамент | Бутовый ленточный | износ, трещины
Черепичная кровля |  |  | 2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые обшитый тесом окрашенный | гниль в нижних венцах, трещины
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |  |  | 3. Перегородки | деревянные
4. Перекрытия
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | чередование | деревянное отепленное | прогибы
1. Фундамент | Бутовый ленточный | износ, трещины | междуэтажные
2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые обшитый тесом окрашенный | гниль в нижних венцах, трещины | подвальные
3. Перегородки | деревянные |  | (другое)
4. Перекрытия |  |  | 5. Крыша | шифер по дер. обрешетке | сколы, износ
чердачное | деревянное отепленное | прогибы | 6. Полы | дощатые окрашены по деревянным лагам | щели осадка гниль
междуэтажные |  |  | 7. Проемы
подвальные |  |  | окна | 2-е створные и глухие | сырость, трещины в переплетах
(другое) |  |  | двери | простые | гниль
5. Крыша | шифер по дер. обрешетке | сколы, износ | (другое)
6. Полы | дощатые окрашены по деревянным лагам | щели осадка гниль | 8. Отделка
7. Проемы |  |  | внутренняя | штукатурка, окрашено, побелка | трещины износ окраски
окна | 2-е створные и глухие | сырость, трещины в переплетах | наружная | обшит тесом окрашен
двери | простые | гниль | (другое)
(другое) |  |  | 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
8. Отделка |  |  | ванны напольные | есть с дров. Колонками | удовл.
внутренняя | штукатурка, окрашено, побелка | трещины износ окраски | электроплиты
наружная | обшит тесом окрашен |  | телефонные сети и оборудование
(другое) |  |  | сети проводного радиовещания | есть | удовл.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  | сигнализация
ванны напольные | есть с дров. Колонками | удовл. | мусоропровод | -
электроплиты |  |  | лифт | -
телефонные сети и оборудование |  |  | вентиляция | есть | удовл.
сети проводного радиовещания | есть | удовл. | (другое) телевидение
сигнализация |  |  | 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
мусоропровод | - |  | электроснабжение | есть | удовл.
лифт | - |  | холодное водоснабжение | есть | удовл.
вентиляция | есть | удовл. | горячее водоснабжение
(другое) телевидение |  |  | водоотведение | есть | удовл.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | газоснабжение
электроснабжение | есть | удовл. | отопление (от внешних котельных)
холодное водоснабжение | есть | удовл. | отопление (от домовой котельной) печи | есть | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | калориферы | -
водоотведение | есть | удовл. | АГВ | -
газоснабжение |  |  | (другое)
отопление (от внешних котельных) |  |  | 11. Крыльца | есть | неровности
отопление (от домовой котельной) печи | есть | удовл. | + | да
калориферы | -
АГВ | -
(другое) |  |  |  | -
11. Крыльца | есть | неровности
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов | - | есть
"_____" ________________ 2012г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Челнокова 6 |  |  | 175.1 | 109.2
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 7481.6217 | 5.7094
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 0 | 0 | 0
10. Вывоз жидких бытовых отходов |  | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
11. Вывоз твердых бытовых отходов |  | раз(а) в неделю | 7481.6217 | 3.5606 | 5.7094
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 7144.4106 | 5.4521
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (дымоходов), Ремонт печей | 1 | раз(а) в 3 года | 7144.4106 | 3.4002 | 5.4521 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 2894.5169 | 2.2089
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (дымоходах) |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 984.2564 | 0.46843 | 0.75111
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 384.2001 | 0.18285 | 0.29319
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 895.7004 | 0.42628 | 0.68353
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 630.36 | 0.3 | 0.48104 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
V. Управленческие расходы | [5 empty] | 1752.0549 | 1.337
21. Управленческие расходы |  |  | 1752.0549 | 0.83384 | 1.337 |  |  | 1.86 | м2
VI. Всего расходы | [5 empty] | 19272.6041 | 14.7074
22. Итого |  |  | 19272.6041 | 9.1722 | 14.7074 |  |  |  |  | 115.1%
изменена площадь | 0 | 175.1 | 19749.9674 | 9.3994 | #REF! | конкурс 2008 | 97.58% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 16737.2605 | 7.9656 |  | без НДС | 115.1% |  |  | без НДС
|  |  | 16725.552 | 7.96 |  | пост | 115.2% |  |  | пост
|  |  | 2547.0521 | 1.2122 |  | субсидия |  |  |  | пост без НДС

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 109.2 | 175.1
Челнокова 6
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 0 | 0
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи | 3 | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | по мере надобности | 0 | 0
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 3009.2642 | 1.4322
97. Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей | по мере надобности |  | 500 | 0.23796
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 3509.2642 | 1.4322
0.18209