## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
| "_____" ________________ 2011 г. | 2012г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Терешковой, 1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | н./уст.
4. Год постройки | 1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 65%
6. Степень фактического износа | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 1
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 522 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 145.4 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 145.4 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 110.2 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 2291
а) с усовершенствованным покрытием | 76 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 630 | кв. м.
в) газон | 1585 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 4 | чел.
27. Площадь крыши | 207.2 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 207.2
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | бутовый ленточный | трещины, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые т.=25см. обшиты тесом, без окраски | трещины, гниль, откл. от вертикали
3. Перегородки | деревянные
4. Перекрытия
чердачное | деревянные, отепленные | трещины, гниль, прогиб балки
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | толь по теосвой обрешетке | протекает, порывы толи, гниль обрешетке
6. Полы | дощатые окрашен. | Уклон, щели, трещины, утрата окраски
7. Проемы
окна | двухстворчатые глухие | гниль, трещины, осадка
двери | простые и филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя | обои, окраска, штукатурка, побелка. Тес без окраски | Трещины отшелушивание, утрата окраски
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | нет
электроплиты | нет
телефонные сети и оборудование | нет
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация | нет
мусоропровод | нет
лифт | нет
вентиляция | нет
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | открытая проводка | проводка местами удовлетв.
холодное водоснабжение | нет
горячее водоснабжение | нет
водоотведение | нет
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | печное | осадка, трещины
отопление (от домовой котельной) печи | нет
калориферы | нет
АГВ | нет
(другое) | нет
11. Крыльца | деревянные | гниль, щели, трещины
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012 г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Терешковой, 1 |  |  | 145.4 | 110.2
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 8568.2062 | 6.4793
5. Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз(а) в неделю | 2305.48 | 1.3213 | 1.7434 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона | 0 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 2023.6346 | 1.1598 | 1.5303
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 2814.0208 | 1.6128 | 2.128
10. Вывоз жидких бытовых отходов |  | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
11. Вывоз твердых бытовых отходов |  | раз(а) в неделю | 1425.0708 | 0.81675 | 1.0776
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 2263.8466 | 1.7119
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (дымоходов), Ремонт печей | 1 | раз(а) в 3 года | 2263.8466 | 1.2975 | 1.7119 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 2553.6983 | 1.9311
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (дымоходах) |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 1230.3204 | 0.70514 | 0.93037
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 240.1251 | 0.13762 | 0.18158
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 559.8127 | 0.32085 | 0.42333
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 523.44 | 0.3 | 0.39583 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
V. Управленческие расходы | [5 empty] | 1329.3553 | 1.0053
21. Управленческие расходы |  |  | 1329.3553 | 0.7619 | 1.0053 |  |  | 1.86 | м2
VI. Всего расходы | [5 empty] | 14715.1063 | 11.1276
22. Итого |  |  | 14715.1063 | 8.4337 | 11.1276 |  |  |  |  | 60.56%
изменена площадь | 0 | 145.4 | 28670.8151 | 16.4321 | #REF! | конкурс 2008 | 51.32% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 24297.3009 | 13.9256 |  | без НДС | 60.56% |  |  | без НДС
|  |  | 13853.712 | 7.94 |  | пост | 106.2% |  |  | пост
|  |  | 861.3943 | 0.49369 |  | субсидия |  |  |  | пост без НДС

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 110.2 | 145.4
Терешковой, 1
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 0 | 0
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи | 3 | раз(а) в неделю | 4842.4103 | 2.7753
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | по мере надобности | 0 | 0
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 1731.9987 | 0.99266
97. Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей | по мере надобности |  | 500 | 0.28657
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 7074.409 | 3.768
0.48076