## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Терешковой,51
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | н./уст.
4. Год постройки | 1952
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 23%
6. Степень фактического износа | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта | 1971
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 2
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 1157 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 213.5 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 213.5 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 158.9 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 26.3 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 840
а) с усовершенствованным покрытием | 207 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 633 | кв. м.
в) газон | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 17 | чел.
27. Площадь крыши | 230 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 230
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | Бутовый ленточный | Имеются незначительные щели
2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные оштукатур. | Трещины в кирпиче
3. Перегородки | деревянные оштукатур.
4. Перекрытия
чердачное | деревянное отепленное
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | Шифер по дер.обрешетке | Незначит.перекос кровли
6. Полы | Дощатые по лагам окраш. | Незначит. щели утеря окраски
7. Проемы
окна | Деревянные двухстворчатые | незначительный трещины в переплетах
двери | Филенчатые | незначит. осадка полотен
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка,окраска, побелка | Трещины, отшелушивание
наружная | оштукатуренные
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | -
электроплиты | -
телефонные сети и оборудование | -
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация | -
мусоропровод | -
лифт | -
вентиляция | -
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | есть
холодное водоснабжение | есть
горячее водоснабжение | есть
водоотведение | есть
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных) | центральное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы | -
АГВ | -
(другое)
11. Крыльца | деревянные | выбоины, трещины
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Терешковой,51 |  |  | 213.5 | 158.9
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 25321.3591 | 13.2795
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 4974.8751 | 1.9418 | 2.609 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 468.7363 | 0.18296 | 0.24582
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 5520.5117 | 2.1548 | 2.8952
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 7676.6994 | 2.9964 | 4.026
10. Освещение мест общего пользования | 10.9167 | часов в сутки | 623.9858 | 0.24355 | 0.32724
11. Вывоз твердых бытовых отходов | 6 | раз(а) в неделю | 6056.5509 | 2.364 | 3.1763
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 13288.4463 | 6.969
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 | раз(а) в год | 10994.1791 | 4.2912 | 5.7658 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 831.6735 | 0.32462 | 0.43616 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 1223.7218 | 0.47764 | 0.64177 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | раз(а) в 3 года | 238.872 | 0.093237 | 0.12527 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 4411.4384 | 2.3135
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 492.1282 | 0.19209 | 0.25809
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.074981 | 0.10074
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.1748 | 0.23487
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 2305.8 | 0.9 | 1.2093 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 461.16 | 0.18 | 0.24185 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 512.4 | 0.2 | 0.26872
V. Итого расходы |  |  | 43021.2439 | 16.7921
Управленческие расходы |  |  | 4302.1244
Всего расходы |  |  | 47323.3682 | 18.4713 |  | 47323.3682
изменена площадь | 0 | 213.5 | 57146.2835 | 22.3053 |  | конкурс 2008 | 82.81% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 48429.0538 | 18.9028 |  | без НДС | 97.72%
пост
|  |  | 27310.92 | 10.66 |  | пост | 173.3% |  |  | пост без НДС
|  |  | 20012.4482 | 7.8113 |  | субсидия

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 158.9 | 213.5
Терешковой,51
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 1797.344 | 0.70154
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 1074.7499 | 0.4195
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 1632.9025 | 0.63735
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 4504.9964 | 1.7584