## Приложение 1
Приложение №1
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
|  |  |  | тел. 52-02-23 | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
АКТ
о составе и состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | [5 empty] | 1-я Горьковская, д. 58-б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | [5 empty] | н./уст.
4. Год постройки | [5 empty] | 1994
5. Степень износа по данным государственного технического учета | [5 empty] | 29%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей | [5 empty] | 2
10. Наличие подвала |  |  |  |  | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды
13. Наличие мезонина
14. Количество квартир |  |  |  | 19 | 36 | комнат(ы)
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | [5 empty] | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания | [5 empty] | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | [5 empty] | нет
18. Строительный объем |  |  |  |  | 2778 | куб. м.
19. Площадь: | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  |  |  |  | 784.12 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 667.9 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  |  |  | 446.1 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 15.02 | кв. м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 101.2 | кв. м.
20. Количество лестниц |  |  |  |  | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  |  | 101.2 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши | [5 empty] | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | [5 empty] | 690.0256
а) с усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 69.0026 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 220.8082 | кв. м.
в) без покрытия |  |  |  |  | 400.2148 | кв. м.
г) газон |  |  |  |  | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | [5 empty] | нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено­вание конструк­тивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бетонный ленточный монолитный |  | трещины, отколы, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | брусчатые |  | трещины
3. Перегородки |  | деревянные |  | трещины
4. Перекрытия |  | деревянные |  | незначительный прогиб балок
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по деревянной обрешетке |  | трещины в обрешетке
6. Полы (в местах общего пользования) |  | дощатые |  | щели, тещины
7. Проемы
окна |  | пластиковые, деревянные |  | хорошее
двери |  | металл, филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя (в местах общего пользования) |  | штукатурка, побелка, покраска |  | трещины в штукатурке
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
телевидение
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция |  |  |  | хорошее
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | удовлетворительное
холодное водоснабжение |  | есть
горячее водоснабжение
водоотведение |  | местная (3 выгребных ямы)
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) |  | электрическое
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца |  | крыльца |  | гниль
Заместитель председателя комитета – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска
"_______" ______________________ 201___ г. | [5 empty] | С.А. Лебедев
М.П. |  |  |  | (подпись) |  | (ФИО)
Note on G37: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 278,4 служебная
Note on G52: lo_ierusalimova: газон беру как 1/3 земельного участка категории Б
Note on K27: Иерусалимова Людмила Алекандровна: кровля
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: отняла балконы площадью 44,5 кв.м

## Приложение 2
Приложение №2
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
(почтовый индекс и адрес, телефон)
[5 empty] | тел. 52-02-23 |  | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
1-я Горьковская, д. 58-б
[6 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 15461.8343 | 1.8867
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования с 4-5 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 2274.6692 | 0.27757
| Уборка мусора с газона | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 20174.1568 | 2.4618
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 8661.5174 | 1.0569
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 8855.7964 | 1.0806
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  |  | 4404.2598 | 0.53743
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | ежедневно |  |  |  | 177811.2 | 21.6974
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 32490.41 | 3.9646
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2398.5631 | 0.29268
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 1 | раз(а) в год |  |  | 2841.9457 | 0.34679
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 1402.4896 | 0.17114
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 3230.9552 | 0.39426
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  |  | 5097.4847 | 0.62202
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2173.5588 | 0.26523
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | раз(а) в год |  |  | 180.0124 | 0.021966
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |  | 9517.7738 | 1.1614
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  |  | 405.4881 | 0.04948
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  |  | 2130.9144 | 0.26002
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  |  | 4055.1848 | 0.49483
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  |  | 1413.6175 | 0.1725
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  |  | 450.4134 | 0.054962
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течении года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  |  | 1961.3082 | 0.23933
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 30 м трубопровода холодного водоснабжения, 20 м трубопровода горячего водоснабжения, 30 м трубопровода водоотведения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление | 30 м трубопровода отопления (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт отмостки | не менее 60 м2 отмостки (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2016 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт мест общего пользования (Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки, очистка, смачивание, насечка или частичная пробивка дранки, оштукатуривание отдельных мест), Окраска и побелка ранее окрашенных поверхностей (очистка поверхностей от загрязнений, сглаживание поверхности, расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой, огрунтовка, окраска) | ремонт подъезда (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 307393.5535 | 37.5097
Note on H40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on H48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on H49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G50: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)

## изменение цены с сентября 2014
Приложение №2
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
(почтовый индекс и адрес, телефон)
[5 empty] | тел. 52-02-23 |  | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
1-я Горьковская, д. 58-б
[6 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 15461.8343 | 1.8867
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования с 4-5 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 2274.6692 | 0.27757
| Уборка мусора с газона | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 20174.1568 | 2.4618
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 8661.5174 | 1.0569
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 8855.7964 | 1.0806
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  |  | 4404.2598 | 0.53743
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | ежедневно |  |  |  | 177811.2 | 21.6974 | 1144.9964
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 32490.41 | 3.9646
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2398.5631 | 0.29268
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 1 | раз(а) в год |  |  | 2841.9457 | 0.34679
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 1402.4896 | 0.17114
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 3230.9552 | 0.39426
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  |  | 5097.4847 | 0.62202
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2173.5588 | 0.26523
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | раз(а) в год |  |  | 180.0124 | 0.021966
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |  | 9517.7738 | 1.1614
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  |  | 405.4881 | 0.04948
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  |  | 2130.9144 | 0.26002
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  |  | 4055.1848 | 0.49483
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  |  | 1413.6175 | 0.1725
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  |  | 450.4134 | 0.054962
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течение года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  |  | 1961.3082 | 0.23933
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 30 м трубопровода холодного водоснабжения, 20 м трубопровода горячего водоснабжения, 30 м трубопровода водоотведения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление | 30 м трубопровода отопления (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт отмостки | не менее 60 м2 отмостки (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2016 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт мест общего пользования (Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки, очистка, смачивание, насечка или частичная пробивка дранки, оштукатуривание отдельных мест), Окраска и побелка ранее окрашенных поверхностей (очистка поверхностей от загрязнений, сглаживание поверхности, расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой, огрунтовка, окраска) | ремонт подъезда (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 307393.5535 | 37.5097
| Дополнительно вывоз ЖБО | 183 раза по 10 куб.м |  |  |  | 202005.5424 | 24.6505
| ВСЕГО цена за содержание с 01.01.2014 | [5 empty] | 62.1602
это приложение действовало в сентябре и октябре 2014 года
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on H40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on G48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G50: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)

## изменение цены с ноября 2014
Приложение №2
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
(почтовый индекс и адрес, телефон)
[5 empty] | тел. 52-02-23 |  | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
1-я Горьковская, д. 58-б
[6 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 15461.8343 | 1.8867
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования с 4-5 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 2274.6692 | 0.27757
| Уборка мусора с газона | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 20174.1568 | 2.4618
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 8661.5174 | 1.0569
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 8855.7964 | 1.0806
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  |  | 4404.2598 | 0.53743
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | ежедневно |  |  |  | 177811.2 | 21.6974 | 1144.9964
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 32490.41 | 3.9646
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2398.5631 | 0.29268
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 1 | раз(а) в год |  |  | 2841.9457 | 0.34679
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 1402.4896 | 0.17114
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 3230.9552 | 0.39426
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  |  | 5097.4847 | 0.62202
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  |  | 2173.5588 | 0.26523
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | раз(а) в год |  |  | 180.0124 | 0.021966
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |  | 9517.7738 | 1.1614
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  |  | 405.4881 | 0.04948
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  |  | 2130.9144 | 0.26002
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  |  | 4055.1848 | 0.49483
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  |  | 1413.6175 | 0.1725
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  |  | 450.4134 | 0.054962
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течение года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  |  | 1961.3082 | 0.23933
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 30 м трубопровода холодного водоснабжения, 20 м трубопровода горячего водоснабжения, 30 м трубопровода водоотведения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление | 30 м трубопровода отопления (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт отмостки | не менее 60 м2 отмостки (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2016 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт мест общего пользования (Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки, очистка, смачивание, насечка или частичная пробивка дранки, оштукатуривание отдельных мест), Окраска и побелка ранее окрашенных поверхностей (очистка поверхностей от загрязнений, сглаживание поверхности, расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой, огрунтовка, окраска) | ремонт подъезда (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 307393.5535 | 37.5097
| Дополнительно вывоз ЖБО | [5 empty] | 11.03
| ВСЕГО цена за содержание с 01.01.2014 | [5 empty] | 48.5397
это приложение действовало с ноября 2014 года
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on H40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on G48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H48: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H49: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G50: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)