## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 1-52
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул.Марата, д.32 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | н./уст.
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | 50%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 1
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  | 359 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 93.3 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 93.3 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 69.1 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 130.62 | кв. м.
24. Площадь кровли |  | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
130.62
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 15.6744 | кв. м.
в) без покрытия | 36.5736 | кв. м.
г) газон |  | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 9 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый |  | щели
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые
3. Перегородки |  | деревянные |  | щели
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянное отепленое |  | трещины
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | металлическая по дерев.обреш. |  | ржавчина, течь
6. Полы |  | дощатые окрашеные по лагам |  | щели, износ
7. Проемы
окна |  | двойные створные |  | износ окраски, искривления
двери |  | простые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, окраска, побелка |  | трещины
наружная |  | обшит тесом с покраской
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование |  | есть
сети проводного радиовещания |  | нет
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | открытая проводка
холодное водоснабжение |  | есть |  | 9
горячее водоснабжение |  | есть |  | 9
водоотведение |  | есть |  | 9
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | есть |  | 93.3
отопление (от домовой котельной) печи |  | нет
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | есть
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 1-52
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул.Марата, д.32 А
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 446.2047 |  | 0.39854
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 350.5387 |  | 0.31309
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 920.8475 |  | 0.82248
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2409.0453 |  | 2.1517
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 2 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 146.2957 |  | 0.13067
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 306.1939 |  | 0.27349
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1464.9345 |  | 1.3084
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 351.504 |  | 0.31395
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 349.5295 |  | 0.31219
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 268.2014 |  | 0.23955
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 249.2709 |  | 0.22264
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 85.2941 |  | 0.076183
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 556.3626 |  | 0.49693
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 80.3966 |  | 0.071808
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 513.2654 |  | 0.45844
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 135.2759 |  | 0.12083
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 324.9131 |  | 0.2902
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 682.956 |  | 0.61
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 9641.0298 |  | 8.6111
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 1156.9236 |  | 1.0333
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 10797.9534 |  | 9.6445
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 1-52
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[13 empty] | " |  |  | " | [7 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
ул.Марата, д.32 А
1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
[7 empty] | Периодичность | [9 empty] | Годовая плата (рублей) |  |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | [6 empty] | прочистка канализационного | [8 empty] | 600 |  |  |  |  | 0.53591
[8 empty] | лежака |  |  |  | 1 |  |  | раз(а)
в год. Проверка исправности канализационных
[8 empty] | вытяжек | [6 empty] | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
[8 empty] | каналах | [6 empty] | раз(а)
в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
раз(а) в год
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы |  |  | Объем работ |  |  |  |  | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
| 1. Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  | м2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1240 |  |  |  | 1.1075 |  |  |  |  | 3 года
Деревянные стены
| 2. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1.0718 |  |  |  |  | 3 года
Водопровод и водоотведение
| 3. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения |  |  |  |  | м |  |  | 2 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 0.98249 |  |  |  |  | 2,5 года
| 4. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  |  |  | шт |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1260 |  |  |  | 1.1254 |  |  |  |  | 2,5 года
| Итого | [12 empty] | 5400 |  |  |  | 4.8232
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [18 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.