## Расчет субсидии
Расчет платы за содержание и ремонт на 1 м2 |  |  | Ново-Кузьмихинская 8
№ квартир/ блок-секций | По расчету затрат обязательных работ (расчет подготовлен на конкурс без доп.работ) | По утвержденным тарифам для нанимателей | Убытки, т.е. Субсидия на покрытие убытков из бюджета города
| Приватиз. | Наем
Расчет на 1 м2 | #REF! | #REF! | #REF!
Всего в месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего на год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Общая площадь жилых помещений | 0 | #REF!
кв.1
кв.2 |  |  |  | #REF!
кв.3
кв.4
кв.5
кв.6
кв.7
кв.8

## Приложение №1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
| "_____" ________________ 2011 г. | 2012г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Ново-Кузьмихинская 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | жилой дом
4. Год постройки | 1950
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 62%
6. Степень фактического износа |  | 100%
7. Год последнего капитального ремонта | н/у
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 1
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 249 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 0 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 63 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 38.4 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц |  | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
а) с усовершенствованным покрытием |  | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия |  | кв. м.
в) газон |  | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | бутовый ленточный | трещины,осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые | значит.трещины
3. Перегородки | дощатые
4. Перекрытия
чердачное | деревянное отепленное | прогиб балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер по деревянной обрешетке | трещины,гниль в обреш.
6. Полы | дощатый по лагам, окрашенные | щели, трещины
7. Проемы
окна | двойные двухстворчатые | перекос
двери | филенчатые | щели,перекос
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка, побелка, окраска | трещины, износ окраски
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты | есть
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | открытая проводка
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной) печи | есть | требуется ремонт
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Ирктска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012 г.
М.П.

## Приложение №2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Ново-Кузьмихинская 8
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб.
I. Содержание помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | #DIV/0!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
5. Подметание земельного участка в летний период | 6 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | #DIV/0!
6. Уборка мусора с газона | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | #DIV/0!
7. Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | #DIV/0!
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | #DIV/0!
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 0 | 0 | #DIV/0!
10. Вывоз жидких бытовых отходов |  | раз(а) в год | 0 | 0 | #DIV/0!
11. Вывоз твердых бытовых отходов |  | раз(а) в неделю | 1425.0708 | 1.885 | #DIV/0!
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | #DIV/0!
13. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | #DIV/0!
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 0 | 0 | #DIV/0!
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  | 0 | #DIV/0!
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (дымоходов), Ремонт печей | 1 | раз(а) в 3 года | 3647.87 | 4.83 | #DIV/0!
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (дымоходах) |  |  |  | #DIV/0!
| 2 | раз(а) в год. | 492.1282 | 0.65096 | #DIV/0!
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | #DIV/0!
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.2541 | #DIV/0!
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | #DIV/0!
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.59239 | #DIV/0!
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 680.4 | 0.9 | #DIV/0!
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | #DIV/0!
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | #DIV/0!
V. Управленческие расходы
21. Управленческие расходы |  |  | 680.9755 | 0.90076 | #DIV/0!
VI. Всего расходы
22. Итого |  |  | 7566.3939 | 10.0085 | #DIV/0!

## Приложение №3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковай, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Ново-Кузьмихинская 8
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 0 | 0
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи | 3 | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | по мере надобности | 0 | 0
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 872.6866 | 1.1543
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 872.6866 | 1.1543