## Приложение 1
Приложение №1
АКТ
о составе и состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | [5 empty] | ул. Почтамтская, д. 113
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки | [5 empty] | 1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета | [5 empty] | 58%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта | [5 empty] | 2011 (кровля)
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей | [5 empty] | 2
10. Наличие подвала |  |  |  |  | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды
13. Наличие мезонина
14. Количество квартир |  |  |  | 8 | 18 | комнат(ы)
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | [5 empty] | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания | [5 empty] | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | [5 empty] | нет
18. Строительный объем |  |  |  |  | 1609 | куб. м.
19. Площадь: | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  |  |  |  | 446.1 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 407.1 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  |  |  | 274.9 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 39 | кв. м.
20. Количество лестниц |  |  |  |  | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 39 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши | [5 empty] | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | [5 empty] | 392.568
а) с усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 39.2568 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 125.6218 | кв. м.
в) без покрытия |  |  |  |  | 227.6894 | кв. м.
г) газон |  |  |  |  | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | [5 empty] | нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено­вание конструк­тивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | кирпичный ленточный |  | осадка, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | брусчатые |  | щели, трещины
3. Перегородки |  | дощатые
4. Перекрытия |  | деревянное отепленное |  | прогиб балок
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер |  | ремонт в 2011 году
6. Полы |  | дощатые окрашенные по лагам |  | гниль
7. Проемы
окна |  | 2-е створные |  | перекос полотен
двери |  | филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, побелка, окраска |  | удовлетворительное
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
телевидение
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания |  | есть
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | центральное |  | ржавчина, протечки, износ
холодное водоснабжение |  | центральное
горячее водоснабжение |  | из системы отопления
водоотведение |  | центральное
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) |  | центральное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца |  | лестницы |  | гниль
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска _______________________В.А. Коноваленко |  |  | Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _______________________П.В. Артамонов
Note on G37: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 278,4 служебная
Note on G52: lo_ierusalimova: газон беру как 1/3 земельного участка категории Б

## Приложение 2
Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
ул. Почтамтская, д. 113
[5 empty] | Годовая плата (рублей) | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 5 | раз(а) в неделю |  | 5958.612 | 5428.7635 | 1.1113
| Мытье полов во всех помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в неделю |  | 1300.2 | 1184.5843 | 0.24248
| Генеральная уборка помещений общего пользования: мытье окон, дверей, панелей, полов | 1 | раз(а) в год |  | 541.76 | 493.5859 | 0.10104
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 5 | раз(а) в неделю |  | 1365.5564 | 1244.1292 | 0.25467
| Уборка мусора с газона | 5 | раз(а) в неделю |  | 11477.4414 | 10456.8505 | 2.1405
| Покос травы | 3 | раз(а) в год |  | 540.3654 | 492.3154 | 0.10078
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 | раз(а) в неделю |  | 5038.2222 | 4590.2161 | 0.93962
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |  |  | 2505.6628 | 2282.8556 | 0.4673
| Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости |  |  | 0 | 0 | 0
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  | 14620.6845 | 13320.5919 | 2.7267
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  | 1323.0889 | 1205.4379 | 0.24675
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 2 | раз(а) в год |  | 3146.7448 | 2866.9317 | 0.58686
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  | 836.0474 | 761.7049 | 0.15592
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  | 1884.7239 | 1717.1315 | 0.3515
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  | 5097.4847 | 4644.2089 | 0.95067
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  | 724.5196 | 660.0943 | 0.13512
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 | раз(а) в год |  | 0 | 0 | 0
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  | 5801.2962 | 5285.4364 | 1.0819
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  | 0 | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  | 0 | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  | 810.9763 | 738.8631 | 0.15125
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  | 1450.5978 | 1321.6085 | 0.27053
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  | 2004.2103 | 1825.993 | 0.37378
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  | 471.2058 | 429.3055 | 0.087879
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  | 225.2067 | 205.181 | 0.042001
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течении года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  | 3922.6163 | 3573.8115 | 0.73156
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | ___ м трубопровода холодного водоснабжения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ​П​р​о​т​и​в​о​п​о​ж​а​р​н​а​я​ ​о​б​р​а​б​о​т​к​а​ ​ д​е​р​е​в​я​н​н​ы​х​ ​к​о​н​с​т​р​у​к​ц​и​й​ ​в​с​е​х​ ​к​р​о​в​е​л​ь | 1 раз в год |  |  | 4839.63 | 4409.283 | 0.90258
| Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | раз вгод |  | 1290.24 | 1175.51 | 0.24063
| Итого |  |  |  | 70314.3935 | 70314.3935 | 14.3934
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска _______________________В.А. Коноваленко |  |  |  | Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _______________________П.В. Артамонов
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G29: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on G28: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)